## 填写说明
填写说明
部件/事件 | 部件 | 学校后勤管理中相对固定、重要的各项设备设施，主要可分为校园公共设施类、校园道路交通类、校园容貌环境类、校园园林绿化类、校园房屋土地类、校园其他设施类等，简称“校园后勤部件”。
| 事件 | 由于人为或自然因素导致校园容貌环境和运行秩序受到影响或破坏，需要学校相关部门处理并使之恢复正常的事情和行为，简称“校园后勤事件”。
大类名称 |  | 参考“校园后勤事件类别清单”和“校园后勤部件类别清单”对应的“大类名称” 备注：“校园后勤事件类别清单”和“校园后勤部件类别清单”为初步整理清单，如目前的清单中无法找到对应的内容，也可以自行添加。
小类名称 |  | 参考“校园后勤事件类别清单”和“校园后勤部件类别清单”对应大类下的“小类名称”
管理内容 |  | 日常工作中的相关管理内容
管理要点 |  | 对该管理内容做相对全面的阐述
监管流程 |  | 明确管理内容中所述情况发生后的“上报、受理、核实、立案、派发、处置、核查、结案、评价各监管业务节点的工作内容及时限要求
详细流程 |  | 明确管理内容中所述情况发生后的“上报、受理、核实、立案、派发、处置、核查、结案、评价各监管业务节点的时限要求

## 网格事项梳理
序号 | 部件/事件 | 大类名称 | 小类名称 | 管理内容 | 管理要点 | 监管流程 | 详细流程（工作时限：小时）
[7 empty] | 受理 | 核实 | 立案 | 派发 | 处置 | 核查 | 结案
1 | 部件 | 扩充类别 | 餐饮设施设备 | 食品经营许可证 | 需依法办理食品经营许可证，经营场所、主体业态、经营项目等事项应与食品经营许可证一致，无超范围经营。 | 现场管理负责人进行自查，发现问题立即整改；监管督导负责人定期巡查，发现问题立即通知相应责任人落实整改并予以处罚，后续复检整改情况，形成闭环管理。 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 示例1
2 | 事件 | 校园安全秩序 | 其他校园安全秩序问题 | 工作场所私拉乱接电线 | 要求立即停止私拉乱接行为，并将其移除 | 业务管理人员要求现场工作人员在1小时内恢复原状并予以处罚 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 示例2
3 | 事件 | 校园安全秩序 | 其他校园安全秩序问题 | 管网、表井、阀门井的维护 | 未定期对所有管网、表井、阀门井进行全面排查；有塌陷、井盖丢失等现象。 | 发现异常、及时核实并进行处理，完成结案。 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 48 | 2 | 24 | 示例3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

## 校园后勤事部件类别清单
类别 | 大类名称 | 小类名称 | 说明
部件 | 校园公共设施 | 上水井盖 | 标有“供水、给水、自来水公司、水闸、水门水表”等字样的地下给水管道的井盖
|  | 污水井盖 | 标有“污水、污”等字样的地下污水管道的井盖
|  | 雨水井盖 | 标有“城建、市政、建设局、雨水、雨”等字样的地下雨水管道的井盖
|  | 雨水箅子 | 雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施
|  | 电力井盖 | 标有“电力”等字样的电力设备地下专用管道的井盖
|  | 路灯井盖 | 标有“路灯分局、路灯”等字样的路灯地下专用管线的井盖
|  | 通讯井盖 | 标有“电信、中国移动、网通”等字样的井盖，含各通信运营商所设置的电信井盖
|  | 网络井盖 | 标有“网络信息、网络通讯、网络”等字样的互联网络地下专用管线的井盖
|  | 热力井盖 | 标有“热力、热”等字样的地下供热管道的井盖
|  | 燃气井盖 | 标有“煤、煤气、燃”等字样的地下燃气管道的井盖
|  | 公安井盖 | 标有“公安、公安交管”等字样的公安部门设置的各类地下管线的井盖
|  | 消防设施 | 消防和扑救火灾的专用设备。含消火栓、消防井盖、消防龙头
|  | 无主井盖 | 类型或权属不明确的井盖
|  | 通讯交接箱 | 含有线、广电电信交接箱、电信交接间、各通信运营商所设置的交接箱
|  | 电力设施 | 供电部门用于供电附属设施。含派接箱、电闸箱、开闭器等
|  | 立杆 | 含电杆、拉杆、电信立杆、有线电视立杆、公交电杆、公交拉杆、公安立杆
|  | 路灯 | 安装在校园公共场所用于照明的设施
|  | 地灯 | 指埋设在地面上的灯
|  | 景观灯 | 照亮建筑、树木和景观的灯
|  | 报刊亭 | 在公共场所触手报刊杂志的构筑物
|  | 邮筒（箱） | 提供邮政服务的公共设施
|  | 信息亭 | 提供多媒体信息服务的终端
|  | 自动售货机 | 能够自动出售商品的设备
|  | 健身设施 | 校园室外用于公共体育健身的器械
|  | 中水井盖 | 标有“中水”字样的井盖
|  | 公交井盖 | 标有“公交”字样的井盖
|  | 输油（气）井盖 | 标有“输油、输气”等字样的井盖。含输油（气）标志桩
|  | 特殊井盖 | 测绘、国防及其他专业井盖
|  | 民用水井 | 在公共场所供居民给取生活用水的设施
|  | 供水器 | 用于居民和绿化的供水设备。含洒水车供水器和园林绿化供水器等
|  | 高压线铁塔 | 架设高压电线用铁塔
|  | 变压器（箱） | 市电用变压设施
|  | 燃气调压站（箱） | 用于天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体压力调节、稳压、控制计量、远程监测的设备。含燃气调压器、燃气调压箱、燃气调压柜、燃气调压站
|  | 监控电子眼 | 指安装在公共场所用于监控的电子设备。含各种监控探头
|  | 售货亭 | 零售小商品的设施。含牛奶亭、校内超市、奶茶店、小吃店等
|  | 治安岗亭 | 公安部门设立的岗亭
|  | 体育设施 | 体育馆内用于公共体育健身的设施设备
| 校园道路交通 | 停车场 | 经许可停放车辆的场所。含路边停车场、地下停车场
|  | 停车辅助设施 | 指停车区域配套的地桩（含电磁）、车位感应器、充电设施、缴费设施
|  | 公交站亭 | 指供乘客上下校车而设置的固定停车点。
|  | 过街天桥 | 跨道路、跨建筑、跨校区的人行天桥
|  | 地下通道 | 校内过街的地下人行隧道
|  | 跨河桥 | 校内跨越河流的桥梁
|  | 交通标志牌 | 指校内交通引导作用的指示牌、无障碍设施指示牌、地铁站指示牌、公安交警指示牌、交通反视镜等
|  | 交通信号灯 | 指校内安装在道路两旁指挥车辆和行人通行的信号装备。通常也称红绿灯
|  | 交通护栏 | 指用于分割校内道路功能的设施、含人行分隔设施、机动车非机动车分隔设施、路中分隔设施、交通隔离桩等
|  | 存车支架 | 用于校内存放非机动车的设施
|  | 路名牌 | 标注校内路名的标牌
|  | 交通信号设施 | 除交通信号灯外的其他交通信号设施，如交通控制箱等
|  | 道路信息显示屏 | 含校内电子告示牌、交通诱导屏等
|  | 道路隔音屏 | 设于校内道路两边用于组合交通噪声的屏蔽设施
|  | 交通岗亭 | 交通部门设立的用于指挥交通的岗亭
| 校园容貌环境 | 公共厕所 | 指供公众使用的厕所。含临时、移动厕所
|  | 化粪池 | 指用于存放粪便的地下池子，含公厕及宿舍区、家属院区化粪池、化粪池井盖
|  | 公厕指示牌 | 用于指示校内公厕位置的标牌
|  | 垃圾间（楼） | 用于临时存放生活垃圾的固定建构筑物，含垃圾中转站
|  | 垃圾箱 | 安装在校内公共场所供人放置垃圾的容器。含可移动的垃圾箱、果皮箱等
|  | 灯箱霓虹灯 | 用于校内公益宣传、广告、标示单位招牌等设置的灯箱和霓虹灯
|  | 广告牌匾 | 安装在校内公共场所的广告设施
|  | 环保监测站、点 | 环保部门用于环境保护而设置的监测电和设施。含大气、噪声自动监测点
|  | 气象监测站、点 | 进行气象监测的设施
|  | 污水口监测站、点 | 进行校内污水排放监测的站点
|  | 噪声显示屏 | 监测并显示噪声分贝的设施
| 校园园林绿化 | 古树名木 | 由园林部门认定的，属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、生态价值和纪念意义并挂牌的树木
|  | 行道树 | 指校内道路两旁种植的树木
|  | 护树设施 | 至树穴周围设置的保护树木的设施，含树池箅子、护树围栏等
|  | 花架花钵 | 指用于存放花草，美化环境的设施
|  | 绿地 | 需要养护的草坪或用于种植成片花草的公共区域
|  | 雕塑 | 指街头、广场、绿地等处设立的造型艺术品，含假山石、园林建筑小品
|  | 校园坐椅 | 指校园内路边、广场、草坪等处，供行人休息的桌椅，含休息亭
|  | 绿地护栏 | 指绿地周围用于保护绿地而设置的栏杆
|  | 绿地维护设施 | 主要指绿化上水设施等
|  | 喷泉 | 指校园内设立的人工修筑的喷泉
| 校园房屋土地 | 宣传栏 | 安装在公共场所用于公益宣传的设施。含阅报栏、公共告示栏
|  | 人防工事 | 战时掩蔽人员和物资进行防空袭战争的战备设施
|  | 公房地下室 | 指产权归共有的楼房地下空间
|  | 行政办公建筑 | 指用于开展学校行政办公业务的建筑物
|  | 教学科研建筑 | 指用于开展学校教学或科研业务的建筑物
|  | 体育健身建筑 | 指用于开展学校体育健身业务的建筑物
| 校园其他设施 | 重大危险源 | 指危险物质的生产、加工及使用等的直接场所。含重点实验室、化学危险品存放和使用点、易燃易爆等危险品存放和使用点
|  | 工地 | 指正在建设或拆除已有建筑物的场所
|  | 水域附属设施 | 指建设在水域周边的维护附属设施。含防洪闸、站、倒洪闸门井、抽水泵等
|  | 水域护栏 | 指安装在水域周边的隔离设施
|  | 港监设施 | 安装在河道上用于指示船运的设施
|  | 防汛墙 | 指水域沿线用于挡水修建的墙体
| 扩充类别 | 环卫取水栓 | 指专用于校内环卫车辆及设备的取水设施
|  | 绿化取水栓 | 指专用于校内绿化的取水设施
|  | 水渠 | 指校园内建设的各类型地下和地上水槽、水通道
|  | 河道标志、警示牌 | 指校园内水系、河道周边配置的各类型标志与警示牌
|  | 无障碍设施指路牌 | 指校园内提供的无障碍设施指示路牌
|  | 车行道 | 指校园内供车辆行驶的专用道路
|  | 人行道 | 指校园内供人行走的专用道路
|  | 盲道 | 指在人行道的基础上，专门开辟为盲人行走的专用道路
|  | 道路平侧石 | 指位于道路两侧或分隔带、中心岛四周、高处路面和分隔车行道和人行道、车行道与分隔带、车行道与中心岛、车行道与安全岛等设施以维护交通安全的设施
|  | 公安警示牌 | 指校内为标识违法违规事件易发地点的警示标志、标牌，以及校内治安点的标志、标牌
|  | 停车告示牌 | 指校内公共车辆停靠站点的告示标牌
|  | 垃圾中转站 | 指校内区域内垃圾中转站建筑
|  | 店招店牌 | 指校内各沿街经营商户、门店的门头招牌
|  | 洗衣设备 | 指放置校内各区域洗衣房内的洗衣设备
|  | 洗浴设备 | 指校内浴室，以及学生宿舍、留学生公寓、研究生公寓、博士生公寓内的各类型洗浴设施设备
|  | 快递设备 | 指校内各区域放置的快递自助设施设备
|  | 餐饮设施设备 | 指校内各类食堂，前后场使用的与餐饮业务相关的设施设备
|  | 公区空调 | 指校内公共区域安装的各类型、各厂家的空调设备，运维费、电费由学校公共费用支出
|  | 私区空调 | 指校内学生宿舍、留学生公寓、研究生公寓、实验室、各学院办公室的空调设备，其运维费、电费由个人或学院办学经费或科研经费支出
|  | 照明设备（可同上分为私区照明、公区照明） | 指校内公共区域及私人区域安装的各类照明设备
|  | 配电房 | 指分布校内各区域的配电房建筑及配套设施设备
|  | 配电箱 | 指分布校内各栋建筑内、各楼层的配电箱设施设备，以及户外配电箱设备
|  | 新能源设备 | 指校内部署安装的各类型新能源设施设备、含充电桩等
|  | 实验仪器设备 | 指校内各学院、各国家实验室的实验仪器
事件 | 校园容貌环境 | 私搭乱建 | 校内未经审批私自搭建的建筑物、构筑物或其他设施
|  | 暴露垃圾 | 校内公共场所未倒入垃圾容器的生活垃圾
|  | 积存垃圾渣土 | 校内未按规定及时清理的非生活垃圾、渣土
|  | 道路不洁 | 校内未按规定及时处理的道路保洁问题
|  | 水域不洁 | 校园水系水面明显漂浮垃圾，坡岸杂草丛生，堆放垃圾等
|  | 绿地脏乱 | 校内绿地上存在垃圾，植被缺失、枯死、砍伐、踩踏
|  | 废弃车辆 | 校内长期占到停放，无人使用的车辆
|  | 废弃设备 | 校园长期占道（包含室内外公共区域）经拜访无人使用的家居设备
|  | 非装饰性树挂 | 校内擅自悬挂、捆绑于行道树、沿街灌木上的杂物等影响市容的物品
|  | 道路破损 | 校内道路及其附属设施损坏、塌陷、坑洼等影响通行的现象
|  | 河堤破损 | 校内河堤及其附属设施损坏、塌陷的现象
|  | 道路遗撒 | 校内车辆运输或装卸过程中发生遗撒现象
|  | 建筑物外立面不洁 | 校内临街建筑里面及阳台脏乱差、外墙面脱落等
|  | 水域秩序问题 | 在校园公共水域水系内钓鱼、公共水域露营、野炊等污染水质的旅游活动、在公共水域水面有用及其他水上体育娱乐活动
|  | 焚烧垃圾、树叶 | 在校内公共场所焚烧垃圾、树叶等现象
|  | 油烟污染 | 校内餐饮业油烟影响环境和师生正常工作、学习、生活的现象
|  | 动物尸体清理 | 在校内公共场所发现的动物尸体未能及时清理的现象
|  | 其他校园容貌环境问题 | 为列入上述内容的影响市容环境的问题
| 校园宣传广告 | 非法小广告 | 在校园公共场所内、公共设施上非法张贴、喷涂、手写的各类广告及乱涂乱画现象
|  | 违章张贴悬挂广告牌匾 | 校内擅自张提悬挂经营性标准、条幅、气球、直幅等
|  | 占道广告牌 | 校内未按批准要求占道设置广告牌、灯箱、充气模型和拱门等
|  | 校园公共场所散发广告 | 在校园公共场所散发广告的现象
|  | 广告招牌破损 | 校内各门头广告、招牌破损、临时性标语宣传品损毁、广告牌倾倒等
| 校园施工管理 | 施工扰民 | 校内施工噪声、灯光等扰民现象
|  | 工地扬尘 | 校内施工过程中或者施工堆料未采取有效防尘措施造成扬尘现象
|  | 施工废弃料 | 在校内公共场所未按规定时间和地点堆放的建筑垃圾、工程渣土的现象
|  | 施工占道 | 校内施工过程中未经审批擅自占道的现象
|  | 其他校园施工管理问题 | 未列入上述内容的校园施工管理问题
| 校园突发事件 | 路面塌陷 | 校内出现路面（边坡）塌陷、下沉等安全隐患
|  | 自来水管破裂 | 校园自来水管破裂导致的跑、冒、滴、漏，路面出现溢水现象
|  | 燃气管道破裂 | 校内燃气管道破裂导致的燃气泄露现象
|  | 下水道堵塞或破损 | 排水不畅、污水外溢等现象
|  | 热力管道破裂 | 热气、热水输送管道破损引起蒸汽或者热水外溢现象
|  | 道路积水 | 指校内道路（桥涵）大面积积水、影响通行的现象
|  | 道路积雪结冰 | 指校内道路大面积积雪结冰，影响通行的现象
|  | 架空线缆损坏 | 在校内道路、校区和其他室外公共空间架空的线缆破损下坠，危害公共安全现象
|  | 群发性事件 | 校内群体聚集、非法集会等现象
|  | 其他校园突发事件 | 未列入上述内容的校园突发事件
| 校园安全秩序 | 店外经营 | 校内经营物品占道摆放，或有跨门占道经营行为
|  | 机动车乱停放 | 在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放机动车辆
|  | 非机动车乱停放 | 在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放非机动车或未按顺序停放
|  | 乱堆物堆料 | 未经许可在校内公共场所堆放物料的现象
|  | 日常噪声 | 在校内各区域，包括宿舍区、办公区、教学区等，使用各种音响器材播音，音量超过有关标准或影响学校师生正常生活、学习、工作的现象
|  | 露天烧烤 | 未经许可在校内露天公共场所内烧烤食物
|  | 沿街晾挂 | 在校内主要道路及公共场所的树木和护栏、路牌、电线、电杆等设施上吊挂、晾晒物品的行为
|  | 空调室外机低挂 | 沿街店家或住户悬挂空调室外机低于标准高度威胁行人安全的现象
|  | 其他校园安全秩序问题 | 未列入上述内容的影响校园安全秩序的问题

## 关联菜单1 (hidden)
部件/事件
部件
事件

## 关联菜单2 (hidden)
部件 | 事件
校园公共设施 | 校园容貌环境事件
校园道路交通 | 校园宣传广告
校园容貌环境 | 校园施工管理
校园房屋土地 | 校园突发事件
校园园林绿化 | 校园安全秩序
校园其他设施
扩充类别

## 关联菜单3 (hidden)
校园公共设施 | 校园道路交通 | 校园容貌环境 | 校园房屋土地 | 校园园林绿化 | 校园其他设施 | 扩充类别 | 校园容貌环境事件 | 校园宣传广告 | 校园施工管理 | 校园突发事件 | 校园安全秩序
上水井盖 | 停车场 | 公共厕所 | 宣传栏 | 古树名木 | 重大危险源 | 环卫取水栓 | 私搭乱建 | 非法小广告 | 施工扰民 | 路面塌陷 | 店外经营
污水井盖 | 停车辅助设施 | 化粪池 | 人防工事 | 行道树 | 工地 | 绿化取水栓 | 暴露垃圾 | 违章张贴悬挂广告牌匾 | 工地扬尘 | 自来水管破裂 | 机动车乱停放
雨水井盖 | 公交站亭 | 公厕指示牌 | 公房地下室 | 护树设施 | 水域附属设施 | 水渠 | 积存垃圾渣土 | 占道广告牌 | 施工废弃料 | 燃气管道破裂 | 非机动车乱停放
雨水箅子 | 过街天桥 | 垃圾间（楼） | 行政办公建筑 | 花架花钵 | 水域护栏 | 河道标志、警示牌 | 道路不洁 | 校园公共场所散发广告 | 施工占道 | 下水道堵塞或破损 | 乱堆物堆料
电力井盖 | 地下通道 | 垃圾箱 | 教学科研建筑 | 绿地 | 港监设施 | 无障碍设施指路牌 | 水域不洁 | 广告招牌破损 | 其他校园施工管理问题 | 热力管道破裂 | 日常噪声
路灯井盖 | 跨河桥 | 灯箱霓虹灯 | 体育健身建筑 | 雕塑 | 防汛墙 | 车行道 | 绿地脏乱 |  |  | 道路积水 | 露天烧烤
通讯井盖 | 交通标志牌 | 广告牌匾 |  | 校园坐椅 |  | 人行道 | 废弃车辆 |  |  | 道路积雪结冰 | 沿街晾挂
网络井盖 | 交通信号灯 | 环保监测站、点 |  | 绿地护栏 |  | 盲道 | 废弃设备 |  |  | 架空线缆损坏 | 空调室外机低挂
热力井盖 | 交通护栏 | 气象监测站、点 |  | 绿地维护设施 |  | 道路平侧石 | 非装饰性树挂 |  |  | 群发性事件 | 其他校园安全秩序问题
燃气井盖 | 存车支架 | 污水口监测站、点 |  | 喷泉 |  | 公安警示牌 | 道路破损 |  |  | 其他校园突发事件
公安井盖 | 路名牌 | 噪声显示屏 |  |  |  | 停车告示牌 | 河堤破损
消防设施 | 交通信号设施 |  |  |  |  | 垃圾中转站 | 道路遗撒
无主井盖 | 道路信息显示屏 |  |  |  |  | 店招店牌 | 建筑物外立面不洁
通讯交接箱 | 道路隔音屏 |  |  |  |  | 洗衣设备 | 水域秩序问题
电力设施 | 交通岗亭 |  |  |  |  | 洗浴设备 | 焚烧垃圾、树叶
立杆 | [5 empty] | 快递设备 | 油烟污染
路灯 | [5 empty] | 餐饮设施设备 | 动物尸体清理
地灯 | [5 empty] | 公区空调 | 其他校园容貌环境问题
景观灯 | [5 empty] | 私区空调
报刊亭 | [5 empty] | 照明设备（可同上分为私区照明、公区照明）
邮筒（箱） | [5 empty] | 配电房
信息亭 | [5 empty] | 配电箱
自动售货机 | [5 empty] | 新能源设备
健身设施 | [5 empty] | 实验仪器设备
中水井盖
公交井盖
输油（气）井盖
特殊井盖
民用水井
供水器
高压线铁塔
变压器（箱）
燃气调压站（箱）
监控电子眼
售货亭
治安岗亭
体育设施